梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心DR室装修工程设计服务采购项目报价单

报价单位（盖章）：

报价联系人：

报价人电话：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心DR室装修工程设计服务 | 1项 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

备注：

项目具体要求:

一、工程概况

工程名称：梧州市长洲区兴龙社区卫生服务中心DR室装修工程

工程建设性质：改建

工程建设内容：原值班室及办公室改造为DR室，对现有的地面、墙面、天棚面等进行改造，安装设备专用地线，配套建设给排水、电气、消防、智能化、暖通等工程。

工程费用：预计32万元

二、工程设计范围

包括室内装修工程设计、给排水工程设计、电气工程设计、消防工程设计、智能化工程设计、暖通工程等。

三、工程设计阶段

1.方案设计、2.施工图设计。

四、服务要求

（一）服务期限：合同签订之日起至工程验收合格止。

（二）服务内容

1.主要空间效果图方案设计；

2.全部专业的施工图绘制；

3.对采购人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现

4.协助配合采购人完成有关设计文件的申报、评估和审查等，直至通过有关部门的审查并获得批复；

5.协助采购人进行工程招标答疑；

6.提供技术交底及施工期间现场配合服务，包括但不限于及时对施工中与设计有关的问题做出回应、现场解决技术问题、协助处理工程洽商和设计变更、负责有关设计修改；

7.参与工程竣工验收。

（三）成果要求：提供施工图设计4份（需盖章），电子文件1份（应采购人人要求提供cad、jpg、word、PDF及excel等常用格式）。提交的成果文件等须符合国家和广西现行的有关规定及其它现行设计标准、规范、规程、定额和办法等的要求，文件质量要求合格并通过相关行政主管部门审批。