梧州市中医医院

市场调研报名文件

项目名称：

报名公司：（盖章）

联系人：

联系电话：

地址：

邮箱：

附件1

目        录

- 公司资质：有效营业执照复印件

- 法人代表证件，或者授权书/被授权代表人员信息

- 包括姓名、联系方式、身份证正反面，且盖公章。

- 项目参数及报价

| 报名设备名称（填写注册/备案凭证名称） | xx |
| --- | --- |
| 医疗器械注册证/备案凭证 编号 | xx |
| 属于第几类医疗器械 | xx |
| 生产厂商 | XXX公司 |
| 规格/型号 | xx |
| 单价（元） | xx |
| 供货时长（天） | xx |
| 主要技术参数（含配置清单） |  |
| 质保期（年） | 3 |
| 使用年限（年） | x |
| 是否兼容其他耗材 | □ 是，耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格，可附件。 □ 否。 □无耗材。 |
| 专机专用耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格 | 1.XXX；2.XXX可附件，□不相关。 |
| 保修价格 | □ 无时限区分：xx万/年。 □ 有时限区分：A-B年，xx万/年；C-D年，xx万/年。 |
| 易损件单价（如有） | 可附件 |

- 其他材料

- 4.1产品说明书

- 4.2产品彩页

- 4.3 其他：包括但不限于厂家授权书、同类业绩、厂家生产许可证、专机专用耗材名称/报价等。

- 5.声明函

梧州市中医医院：
我公司已认真阅读了贵院此次编制的“XXX”采购项目需

求公告，充分知悉并了解了贵院采购需求调查内容信息。我

方同意贵方无偿采用我方提交的全部或部分采购需求调查材

料作为贵方采购需求的内容，并且无需贵方承担任何责任。
本公司将严格遵守上述事项，对所提供的所有材料真实

性负责。

单位名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

日    期：    年   月   日

附件2

- 基本要求：兼容现有磁共振使用,品牌：西门子1.5T，型号：Magnetom Avanto。

- 负责解决与Magnetom Avanto的所有接口、连接和触发调试问题，并保证在设备安装后实现成功的联动扫描。

- 技术参数

- 可满足多阶段注射，倾斜感应、限压调速、压力限制等功能。提供追溯实时参数画面，储存界面注射日记查看功能，还原实时压力曲线和设置等参数界面。

提供以下所列参数或有利于开展项目实施的其他条件，包括但不限于：

1.注射头数量：双头注射系统。

2.注射总量范围、流速范围，流量精度等。

3.注射速度、注射延时时长，步长。

4.扫描延时时长，上升时间，步长。

5.压力范围与监控。

6.方案储存量。

7.操作界面介绍

8.注射套件（针筒、管路）是否为通用标准型或专用型。

备注：如有功能模块不包括在本次预算价格，但能支持后续拓展用，请注明。否则，默认报名的价格包含所有提供的软件模块，并实现功能。