梧州市中医医院

市场调研报名文件

项目名称：

报名公司：（盖章）

联系人：

联系电话：

地址：

邮箱：

附件1

目        录

- 公司资质：有效营业执照复印件

- 法人代表证件，或者授权书/被授权代表人员信息

- 包括姓名、联系方式、身份证正反面，且盖公章。

- 项目参数及报价

| 报名设备名称（填写注册/备案凭证名称） | xx |
| --- | --- |
| 医疗器械注册证/备案凭证 编号 | xx |
| 属于第几类医疗器械 | xx |
| 生产厂商 | XXX公司 |
| 规格/型号 | xx |
| 单价（元） | xx |
| 供货时长（天） | xx |
| 主要技术参数（含配置清单） |  |
| 质保期（年） | 3 |
| 使用年限（年） | x |
| 是否兼容其他耗材 | □ 是，耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格，可附件。 □ 否。 □无耗材。 |
| 专机专用耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格 | 1.XXX；2.XXX可附件，□不相关。 |
| 保修价格 | □ 无时限区分：xx万/年。 □ 有时限区分：A-B年，xx万/年；C-D年，xx万/年。 |
| 易损件单价（如有） | 可附件 |

- 其他材料

- 4.1产品说明书

- 4.2产品彩页

- 4.3 其他：包括但不限于厂家授权书、同类业绩、厂家生产许可证、专机专用耗材名称/报价等。

- 5.声明函

梧州市中医医院：
我公司已认真阅读了贵院此次编制的“XXX”采购项目需

求公告，充分知悉并了解了贵院采购需求调查内容信息。我

方同意贵方无偿采用我方提交的全部或部分采购需求调查材

料作为贵方采购需求的内容，并且无需贵方承担任何责任。
本公司将严格遵守上述事项，对所提供的所有材料真实

性负责。

单位名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

日    期：    年   月   日

附件2 4K医用内窥镜宫腔镜摄像系统

可提供以下所列参数或有利于开展项目实施的其他条件，包括但不限于：

- 一、医用内窥镜摄像机

- 1.像素≥3840*2160，接口可兼容连接2种以上摄像头。

- 2.集成图文工作站功能，摄像主机带高清刻录功能。

- 3.光源联动：可在摄像头手柄实现光源亮度控制。

- 4.图像处理能力，图像边缘增强调节功能，图像缩放调节功能。

- 5.摄像主机可配置多种手术场景参数。

- 6.摄像头防水等级。

- 7.摄像头具有多种可编程功能按键，可预设功能内容。

8.视频输出接口形式。

二、医用LED冷光源

1.灯光寿命

2.色温

3.显色指数

4.输出总光通量

三、4K医用内窥镜监视器

1.尺寸、分辨率、亮度、对比度

2.可视角度

3.信号接口形式。

四、医用加压器

1.压力设定范围

2.流量设定范围

3.配件可与其他品牌通配

五、宫腔检查镜（一体镜）(5Fr 7Fr)各一

1.超广角镜头，视场角，景深，视向角

2.可配多种器械，包括剪刀、活检钳、异物钳等

3.插入部工作长度，插入部最大宽度

六、4k腹腔内窥镜

1.产品注册证注明为4K腹腔内窥镜

2.镜体直径：10mm，工作长度：330mm

3.视向角：30°

4.视场角。

5.角分辨力，

6.有效光度率，有效景深范围。

7.消毒方式。

8..与内窥镜主机为同一品牌。

七、其他：是否包含3D图像模块

八、配置清单 至少满足

1.宫腔镜手术器械（剪刀Φ1.6*410、异物钳Φ1.6*410、活检钳Φ1.6*410）各一把，配专用内窥镜器械消毒盒

2.宫腔镜手术器械（剪刀Φ2*410、异物钳Φ2*410、活检钳Φ2*410）各一把，配专用内窥镜器械消毒盒

3.其他

备注：如有功能模块不包括在本次预算价格，但能支持后续拓展用，请注明。否则，默认报价包含所列功能的软件模块，并实现。