梧州市中医医院

市场调研报名文件

项目名称：

报名公司：（盖章）

联系人：

联系电话：

地址：

邮箱：

附件1

目        录

- 公司资质：有效营业执照复印件

- 法人代表证件，或者授权书/被授权代表人员信息

- 包括姓名、联系方式、身份证正反面，且盖公章。

- 项目参数及报价

| 报名设备名称（填写注册/备案凭证名称） | xx |
| --- | --- |
| 医疗器械注册证/备案凭证 编号 | xx |
| 属于第几类医疗器械 | xx |
| 生产厂商 | XXX公司 |
| 规格/型号 | xx |
| 单价（元） | xx |
| 供货时长（天） | xx |
| 主要技术参数（含配置清单） |  |
| 质保期（年） | 3 |
| 设计使用年限（年） | x |
| 是否兼容其他耗材 | □ 是，耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格，可附件。 □ 否。 □无耗材。 |
| 专机专用耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格 | 1.XXX；2.XXX可附件，□不相关。 |
| 保修价格 | □ 无时限区分：xx万/年。 □ 有时限区分：A-B年，xx万/年；C-D年，xx万/年。 |
| 易损件单价（如有） | 可附件 |

- 其他材料

- 4.1产品说明书

- 4.2产品彩页或产品技术白皮书

- 4.3 其他：包括但不限于厂家授权书、同类业绩、厂家生产许可证、专机专用耗材名称/报价等。

- 5.声明函

梧州市中医医院：
我公司已认真阅读了贵院此次编制的“XXX”采购项目需

求公告，充分知悉并了解了贵院采购需求调查内容信息。我

方同意贵方无偿采用我方提交的全部或部分采购需求调查材

料作为贵方采购需求的内容，并且无需贵方承担任何责任。
本公司将严格遵守上述事项，对所提供的所有材料真实

性负责。

单位名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

日    期：    年   月   日

附件2 说明：如有功能模块不包括在本次预算价格，但能支持后续拓展用，请注明。否则，默认报价包含所有提供的功能软件模块，并实现其功能。

转运呼吸机 需求参数

- 用途：主要用于ICU危重患者院内、院际间的安全转运，以及院内CT、MRI等检查科室间的床旁转运。需在移动状态下为患者提供持续、稳定、有效的呼吸支持。

一、便携性与供电：

- 设计紧凑，重量轻，便于在狭小空间（如电梯、救护车）内移动和固定。

- 具备内置长效电池，在满电状态下，能满足典型临床设置下不低于XX小时的持续运行。

- 支持交/直流电源供电，并能在不同供电模式间无缝切换。

- 二、通气模式与性能

- 1.基本通气模式：容量控制模式(A/C VC)、压力控制模式 (A/C PC)、压力调节容量控制(A/C PRVC)、持续气道正压通气/压力支持(CPAP/PS)、同步间歇指令通气(SIMV)、同步间歇指令通气（容量控制）（SIMV  VC）等。

2.具备压力控制（PC）和容量控制（VC）通气功能，以满足不同病理生理状态患者的需求。

3.具备高流量氧输送能力，以满足特定临床场景需求。

4.气源与驱动方式。

三、设置参数：潮气量、吸入氧浓度、吸气时间、流量触发、压力触发、吸气压力、呼气触发，氧流量等。

四、监测与报警

- 能实时监测并显示关键通气参数，包括但不限于：气道压力（峰值、平台压、

- PEEP）、潮气量（吸入/呼出）、分钟通气量、呼吸频率、氧浓度等。

- 2.具备完备的视听报警系统，对通气异常情况（如高压、低压、低分钟通气量、

- 窒息、电源中断、气源中断等）能及时、准确报警。

- 报警参数设置范围。应满足临床安全需求。

- 五、配置清单

六、配件、耗材（是否专用/开放）等报价。

（重症）病人监护仪及中央监护系统整体解决方案 需求参数

本次调研旨在征集能够将新增监护设备与中央监护管理系统无缝集成，并兼顾未来扩展性与现有设备兼容性的先进技术与方案。

- 项目概况

- 1.采购内容： 病人监护仪与中央监护工作站（以下简称“中央站”）整体解决方案。其中，采购3台ICU适用的高端监护仪，并构建一套中央监护管理系统。系统需实现至少12床的接入与管理能力，并为ICU未来扩容预留空间。

二、 技术参数与功能要求

- 病人监护仪基本要求

1.核心监护参数： 标配并支持以下参数的监测与显示：

- 1）心电（ECG）： ≥5导联，支持高性能心律失常分析。支持标准12导联心电图的监测、显示与存储功能；鼓励提供能简化导联连接、提高操作效率的技术方案。

- 2）无创血压（NIBP）： 支持成人、小儿、新生儿模式。

- 3）血氧饱和度（SpO₂）： 具备抗运动及弱灌注干扰能力，含PI灌注值

- 4）呼吸（RESP）： 阻抗法。

- 5）体温（TEMP）： 双通道。

- 6）有创血压（IBP）： 至少2个通道。

- 2.其他功能模块是否提供或可拓展请注明。比如： 支持主流或微流旁采样监测的呼吸末二氧化碳（EtCO₂），心输出量等。

- 3.是否标配或选配转运模块，实现主机与转运模块独立设置、显示不同监测参数。

- 4.具备心肌缺血监测辅助功能，能够以图形化方式（如拓扑图、区域分布图）直观显示多导联ST段的改变情况，辅助医生快速定位心肌缺血区域。

- 2.设备系统连通性

- 1）设备具备强大的网络功能，能通过有线或无线方式无缝、无损地接入投标品牌自身的中央监护系统，能保证数据波形与所有参数的完整传输。

- 2）必须支持HL7等国际标准数据接口协议，便于与医院信息系统（HIS/EMR）进行数据交互。

- 3.显示与报警系统

- 1）显示屏： 说明尺寸、高分辨率，触摸屏操作，支持波形与参数同屏清晰显示。

- 2）报警管理： 具备多级可设定报警系统，包括声光报警。支持报警回顾、报警暂停、以及根据临床风险设定不同报警优先级的功能。

- 4.硬件与物理特性

- 电源： 内置长效电池，在满负荷工作下续航时间不低于X小时。

- 防护等级、屏幕尺寸等

- 存储与回顾：内置存储系统，支持≥XX小时的趋势数据与波形存储，并可进行全息回顾。

- （二） 中央监护工作站系统要求

- 1.系统架构与接入能力：支持将本次采购的3台新监护仪接入工作站

- 1）能否实现科室现有其他品牌监护仪统一接入管理（需说明兼容方案与功能限制）。

- 2）系统容量具备可扩展性，最低支持8床，所提供系统最多能升级多少床位。

- 2.核心功能：

- 1）集中监控： 可同时显示所有联网床位患者的实时生命体征参数与波形。

- 2）智能报警管理： 具备集中报警设置、报警分级（高、中、低）、报警记录与统计功能。

- 3）数据管理与回顾： 系统需具备强大的数据存储与全息回顾功能，支持对任意患者在过去≥72小时内的趋势数据、报警事件与波形进行回顾分析。

4）远程访问： 支持授权医护人员通过院内网络，使用电脑、平板等移动终端远程查看实时病情与接收报警信息。

- 三、整体解决方案建议书

- 1.技术方案： 详细阐述如何实现床旁机与中央站的无缝集成，包括网络拓扑图、数据流说明等

2.产品配置清单： 明确列出推荐的床旁机型号、中央站软件、服务器硬件等详细配置。

3.兼容性说明： 针对现有品牌监护仪，提供具体的接入兼容性方案及可能的功能限制说明。

- 四、报价方案（请分项列出）

- 方案A（整体方案）： 3台监护仪 + 1套中央监护工作站系统的总报价。

- 方案B（分项方案）： 3台监护仪的单独报价 + 中央监护工作站的单独报价。

- 五、其他资料： 提供近2年内，在三级医院ICU实施的、包含同品牌监护仪与中央站集成项目的成功案例。