市场调研报名文件
 

 

 

 

项目名称：梧州市中医医院改扩建项目二期工程——综合楼（含连廊）及室外配套工程规划核实测绘服务
报名公司：
联系人：
联系电话：
目    录
1.企业法人营业执照、相关资质证书复印件；

2.采购需求响应表；

3.报价单；

4.承诺函。
企业法人营业执照、相关资质证书复印件

采购需求响应表
	一、技术要求

	项号
	标的名称
	数量
	单位
	需求范围及工作内容
	响应情况（如无法响应，请说明理由）

	1
	梧州市中医医院改扩建项目二期工程——综合楼（含连廊）及室外配套工程规划核实测绘服务
	1
	项
	（一）测量范围
1.工程名称：梧州市中医医院改扩建项目二期工程——综合楼（含连廊）及室外配套工程
1.1综合管线竣工测绘

1.2房产测绘

1.3建筑物竣工测绘（规划监督测量）

2.工程地点：广西梧州市长洲区
（二）工作内容
对采购人指定范围内的综合管线竣工测绘、房产测绘、建筑物竣工测绘，对应建筑面积为12142.4平方米。
执行技术标准

1.《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》（GB/T 7929-2007）

2.《城市测量规范》（CJJ 8-2011）
3.《工程测量规范》（GB50026-2007）
4.《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）
5.《测绘产品检查验收规定》（CH1002-2009）

质量要求
达到国家及地方现行的相关合格标准、规范和要求。

测绘成果应满足《梧州市人民政府办公室关于印发我 市城市地下管线工程档案管理办法的通知》（梧政办发〔2009〕 62 号）和《梧州市城市地下管线工程档案管理办法》（梧建 〔2011〕35 号）的要求，且必须符合由市自然资源局组织的建设工程规划条件核实要求。
成果要求
1.坐标系统：采用2000国家大地坐标系；

2.高程系统：采用1985国家高程基准，等高距1.0米；

3.比例尺：1:500；

4.成图方式：数字化成图。

5.成果内容

（1）4套盖章纸质版竣工图
（2）3套盖章纸质版管线竣工图

（3）2套盖章纸质版管线成果表

（4）2套盖章纸质版房产测绘成果报告

（5）1张竣工管线电子版光盘

（6）1个包含上述所有成果电子版的U盘

服务要求

1.供应商应及时处理采购人提出的问题；

2. 接到采购人要求处理问题的通知后6小时内，供应商应到达采购人指定的现场。

3. 对于重大问题或其他无法迅速解决的问题，应在2天内解决，或提出明确的解决方案。

服务期

自合同签订之日起30个工作日内。
	

	二、商务要求

	1
	梧州市中医医院改扩建项目二期工程——综合楼（含连廊）及室外配套工程规划核实测绘服务
	1
	项
	报价要求：供应商应根据要求报出各分项单价，价格包含服务交付成果（产品）、人员工资、保险、调研、组织、技术支持、培训、利润等类似服务内容的全部费用。在合同实施时，采购人将不予支付供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在报价中，本项目按实际完成工作量进行结算，结算价=实际完成工程量X中标单价，但结算价不得超过本项目暂估合同价。

其他要求

1. 未经采购人许可，供应商不得将本合同标的的全部或部分转让给第三方。

2. 本项目完成的测绘成果未经采购人许可，供应商不得提供给第三方使用。
	


报价单

	工作内容
	预估工作量
	单价（元）
	合计（元）

	综合管线竣工测绘
	2.5千米
	
	

	房产测绘
	12142.4平方米
	
	

	建筑物竣工测绘（规划监督测量）
	检测平面位置
	10边
	
	

	
	检测高程高度
	1栋
	
	

	
	规划面积测量
	12142.4平方米
	
	

	合计（元）
	


上述报价已包含服务交付成果（产品）、人员工资、保险、调研、组织、技术支持、培训、利润等类似服务内容的全部费用，在合同实施时，采购人将不予支付供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在报价中。

供应商名称（盖章）：

日期：

承诺函

梧州市中医医院：

我方自愿参与贵院组织的梧州市中医医院改扩建项目二期工程——综合楼（含连廊）及室外配套工程规划核实测绘服务采购项目市场调研活动，且已充分知悉并理解本次调研活动的内容，现郑重承诺：

一、 无条件遵守本次市场调研活动的各项规定。

二、 所提供的所有信息、数据均出自真实情况，绝无隐瞒、伪造或虚报。

三、 对在调研活动中接触到的所有非公开信息予以严格保密。

特此承诺。

供应商名称（盖章）：

日期：

