梧州市中医医院

市场调研报名文件

项目名称：

报名公司：（盖章）

联系人：

联系电话：

地址：

邮箱：

目        录

- 一、资质文件

- 1.营业执照副本复印件；

- 2.医疗器械生产/经营许可证复印件；

- 3.所投产品医疗器械注册证及附件/产品技术要求（可隐去敏感信息）；

- 4.法人授权委托书及被授权人身份证复印件；

- 5.近三年内无重大违法记录声明。

- 二、项目报价

| 报名设备名称（填写注册/备案凭证名称） | xx |
| --- | --- |
| 医疗器械注册证/备案凭证 编号 | xx |
| 属于第几类医疗器械 | xx |
| 生产厂商 | XXX公司 |
| 规格/型号 | xx |
| 单价（元） | xx |
| 供货时长（天） | xx |
| 质保期（年） | 3 |
| 使用年限（年） | x |
| 是否兼容其他耗材 | □ 是，耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格，可附件。 □ 否。 □无耗材。 |
| 专机专用耗材名称及报价、医保收费编码及价格、物价编码及价格 | 1.XXX；2.XXX可附件，□不相关。 |
| 保修价格 | □ 无时限区分：xx万/年。 □ 有时限区分：A-B年，xx万/年；C-D年，xx万/年。 |
| 易损件单价（如有） | 可附件 |

- 三、产品资料

- 产品彩页；

- 详细技术参数表（含主机、探测器、球管、发生器、工作站等核心部件参数），填写《参数调研表》；

- 产品配置清单及选配件清单；

- 主要技术优势说明（含与竞品对比分析）；

- 同类产品在区内外的装机用户名单（含医院名称、科室、联系人、装机时间）；

- 产品临床应用案例或学术文献支持材料

- 三、商务资料

- 产品报价（含主机、选配件、耗材等，可区分标准配置及升级配置）；

- 售后服务方案（含保修期限、响应时间、培训计划、软件升级政策等）；

- 质保期后年度维保费用报价；

- 配套耗材/配件清单及报价（如有）。

- 四、参数真实性确认函

- 梧州市中医医院：
我公司（公司全称：____________________）就参与贵单位组

- 织的“移动式C形臂X射线机”市场调研活动，郑重承诺如下：

- 1.我公司提交的所有技术参数、产品资料、资质文件等均为真实、准确、有效的，与所投产品实际性能及医疗器械注册证/产品技术要求内容一致。

- 2.如后续中标，我公司承诺所供设备的技术参数不低于本次调研填报内容。

- 3.若发现存在虚假填报、夸大性能或隐瞒重要信息的情况，我公司自愿承担一切法律后果，并接受贵单位取消参与资格、列入不良行为记录等处理。

4.我公司同意贵单位无偿采用我方提交的全部或部分采购需求调查

材料作为贵单位采购需求的内容，并且无需贵方承担任何责任。
特此确认。

法定代表人（或授权代表）签字：____________________

公司名称（加盖公章）：____________________

日期：______年____月____日

五、《参数调研表》

| 1 | 高压发生器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数项 | 单位 | 测试条件/说明 | 供应商填写 |
| 1.1 | 最大输出功率 | kW | 注明对应kV/mA组合（如：110kV/23mA） |  |
| 1.2 | 发生器频率 | kHz |  |  |
| 1.3 | 最大管电压 | kV |  |  |
| 1.4 | 透视最大管电流 | mA | 注明是否为自动剂量控制下的最大值 |  |
| 1.5 | 摄影最大mAs | mAs | 注明对应kV及曝光时间 |  |
| 1.6 | 是否具备自动剂量控制（IBS/ABS） | 是/否 |  |  |
| 1.7 | 是否具备脉冲透视 | 是/否 | 如具备，请注明可调脉冲频率范围（如8pps、15pps等） |  |
| 2 | 球管 |  |  |  |
| 2.1 | 球管品牌/型号 |  | 发生器、球管是否为同一品牌或经原厂匹配 |  |
| 2.2 | 小焦点尺寸 | mm |  |  |
| 2.3 | 大焦点尺寸 | mm |  |  |
| 2.4 | 阳极热容量 | kHU |  |  |
| 3 | 平板探测器 |  |  |  |
| 3.1 | 探测器材料 |  | □非晶硅 □CMOS □其他 |  |
| 3.2 | 有效成像尺寸 | cm×cm |  |  |
| 3.3 | 像素尺寸 | μm |  |  |
| 3.4 | 像素矩阵 |  |  |  |
| 3.5 | 灰阶深度 | bit |  |  |
| 3.6 | 空间分辨率 | LP/mm | 注明测试标准（如监视器端或探测器端） |  |
| 4 | C形臂机架 |  |  |  |
| 4.1 | 开口 | cm |  |  |
| 4.2 | 弧深 | cm |  |  |
| 4.3 | 电动垂直升降行程 | cm |  |  |
| 4.4 | 水平移动行程 | cm |  |  |
| 4.5 | 轴向旋转角度 | ° |  |  |
| 4.6 | 左右摆角 | ° |  |  |
| 4.7 | C臂旋转角度 | ° |  |  |
| 5 | 电源系统 |  |  |  |
| 5.1 | 电源 |  | 注明是220V/380V |  |
| 5.2 | 是否配备UPS/锂电池 | 是/否 | □铅酸 □锂电池 |  |
| 5.3 | 电池容量 | Ah 或 Wh |  |  |
| 5.4 | 仅待机续航时间 | 分钟 | 注明测试条件（如仅主机+显示器） |  |
| 5.5 | 可曝光模式续航 |  | 注明可完成次数（如：可完成X次点片 或 连续透视X分钟） |  |
| 5.6 | 完全充电时间 | 小时 |  |  |
| 6 | 系统工作站 |  |  |  |
| （一） | 硬件配置 |  |  |  |
| 6.1 | 触摸操作屏尺寸 | 英寸 | 注明是否为独立触控屏或与监视器一体 |  |
| 6.2 | 触摸操作屏分辨率 |  |  |  |
| 6.3 | 医用监视器尺寸 | 英寸 |  |  |
| 6.4 | 医用监视器分辨率 |  |  |  |
| 6.5 | 监视器多轴转向支架 | 度 | 注明可调节角度范围 |  |
| 6.6 | 是否支持DICOM 3.0 | 是/否 |  |  |
| 6.7 | 主机类型 |  | □一体化主机 □分体式主机 □嵌入C臂机身 |  |
| 6.8 | CPU品牌及型号 |  |  |  |
| 6.9 | CPU核心数 | 核 |  |  |
| 6.10 | 内存大小 | GB | 注明是否为DDR3/DDR4/DDR5及频率 |  |
| 6.11 | 内存是否可扩展 | 是/否 | 如可扩展，注明最大支持容量 |  |
| 6.12 | 硬盘类型 |  | □机械硬盘 □固态硬盘 □混合硬盘 |  |
| 6.13 | 硬盘容量 | GB/TB | 如为混合硬盘，请分别注明固态+机械容量 |  |
| 6.14 | 硬盘是否可扩展 | 是/否 | 如可扩展，注明接口类型 |  |
| 6.15 | 图像存储容量 | 例/患者数 | 注明可存储的未压缩图像数量或患者记录数 |  |
| 6.16 | 操作系统 |  | □Windows □Linux □嵌入式系统 □其他 |  |
| 6.17 | 是否具备双向激光定位 | 是/否 |  |  |
| 6.18 | 是否配备脚踏开关 | 是/否 | 如配备，注明有线/无线 |  |
| 6.19 | 无线曝光功能 | 是/否 | 如具备，注明有效距离及电池续航 |  |
| （二） | 软件功能 |  |  |  |
| 6.20 | 图像处理功能 |  | 请勾选并注明具体功能： □窗宽窗位调节 □边缘增强 □图像降噪 □图像翻转/旋转□图像缩放 □图像拼接 □测量功能（距离、角度） □其他：______ |  |
| 6.21 | 图像储存与传输 |  | 是否可□编辑患者信息、□识别住院号、姓名；□传至PACS影像系统信息对等。 |  |
| 6.22 | 图像存储格式 |  | □DICOM □BMP □JPEG □PNG □TIFF □其他 |  |
| 6.23 | DICOM 3.0支持 |  | 请勾选支持的DICOM服务类： □存储（Storage） □打印（Print） □工作列表（Worklist） □MPPS □其他：______ |  |
| 6.24 | PACS对接能力 |  | 是否可无缝对接医院现有PACS系统。报价包含系统连接费用。 |  |
| 6.25 | 图像导出方式 |  | □USB导出 □网络传输 □光盘刻录 □DICOM传输 |  |
| 6.26 | 报告系统 |  | □内置报告模板 □可自定义报告 □支持图文报告 |  |
| 6.27 | 患者管理 |  | □手动录入 □DICOM Worklist自动导入 □条形码/二维码扫描 |  |
| 6.28 | 剂量管理 |  | 是否具备以下功能： □DAP剂量面积乘积实时显示 □剂量报告生成及导出 □剂量超限预警 |  |
| 6.29 | 系统日志 |  | 是否记录操作日志、曝光日志、故障日志 |  |
|  | 软件升级政策 |  | □免费终身升级 □首年免费后按年收费 □按版本收费 |  |
| 7 | 可选配置 |  |  |  |
| 7.1 | 是否具备滤线栅可插拔设计 | 是/否 | 如是，滤线栅参数 |  |
| 7.2 | 是否具备三维成像功能 | 是/否 | 如具备，请注明是否需额外软件/硬件升级 |  |
| 8 | 售后服务 |  |  |  |
| 8.1 | 整机保修年限 | 年 |  |  |
| 8.2 | 维修响应时间 | 小时 | 注明是否含节假日 |  |
| 8.3 | 备件到达时间 | 天 |  |  |
| 8.4 | 是否提供备用机 | 是/否 | 如提供，注明备用机型号及提供条件 |  |
| 8.5 | 年保费用（质保期后） | 万元/年 | 注明包含内容（如人工、备件、软件升级等） |  |
| 8.6 | 操作培训 |  | 注明培训天数、人数、是否包含临床应用支持 |  |
| 8.7 | 维修培训 |  | 注明是否提供院内工程师培训 |  |
| 8.8 | 软件升级政策 |  | □免费 □按年收费 □按版本收费 |  |
| 9 | 配套附件 |  |  |  |
| 9.1 | X射线防护用品1套 |  | 至少满足配备：铅屏风2块，铅帽1顶，铅围脖1件；铅衣1件，防护铅眼镜1套，防护铅长方巾1件。防护铅当量≥0.5mmPb。 |  |
| 10 | 整机重量 | Kg |  |  |
| 11 | 配置清单 |  |  |  |