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1、企业法人营业执照、相关资质证书复印件；

2、采购需求响应表；

3、报价清单。

4.类似业绩资料（如有，最多提供3份，提供合同关键页）。

备注：若报名公司希望展示更多内容，请自行添加。















企业法人营业执照、相关资质证书复印件



采购需求响应表
	项目名称
	需求范围及工作内容

	梧州市中医医院住院医技综合楼消防门更换项目
	（一）服务内容：对梧州市中医医院住院医技综合楼的消防门进行更换，包括消防门及其监控模块、智能化门禁的拆除和安装等相关工作。
（二）服务要求：
[bookmark: _GoBack]1.消防门要求为乙级钢质防火门，参考尺寸为1800mm×2100mm（8樘）、1100mm×2100mm（19樘）。
2.更换的消防门颜色须与住院医技综合楼原有消防门的颜色相近。
3.消防门上已安装监控模块、智能化门禁，重新安装后需要恢复原有的状态和功能。
4.更换的消防门须符合消防规范要求，并提供检验报告、合格证等相关资料，确保能通过消防验收。
5.消防门质保期为两年。
6.拆除下来的旧消防门要搬到采购人指定的位置存放。
7.本次公告所列的所有消防门尺寸均为基于图纸出具的参考尺寸，仅作为编制报名文件、测算报价的参考依据。受现场土建施工误差等各类客观因素影响，所列参考尺寸与现场实际尺寸可能存在偏差，该偏差属于供应商应当预见的合理风险。成交供应商须在消防门加工生产前，自行安排专业技术人员前往项目安装现场逐一进行实测复核，最终消防门的加工生产、安装尺寸全部以现场实际测量结果为准。
（三）服务时限：从签订合同之日起至通过验收时止。
（四）报价要求：本项目为总价包干，报价须涵盖成交供应商完成本项目全部服务内容及相关配套服务的所有投入，包含完成工作产生的各类费用、税金、利润及其他一切可能发生的费用；成交供应商应充分评估公告所列参考尺寸与现场实际尺寸差异可能产生的成本变动，因尺寸调整产生的材料、加工、运输、安装等相关费用均已包含在总报价内，采购人除总报价外，不再因尺寸差异或其他任何情况另行支付额外费用。
（五）付款方式：成交供应商完成安装并经验收合格且交付使用后，甲方向乙方支付合同总额95%的款项，合同总额5%的款项在两年内付清(无息)。付款方式为银行转账，付款前，成交供应商须向采购人递交请款函并开具足额的符合税法规定的增值税普通发票(含税)，采购人在收到请款函和发票后30日内将款项支付到成交供应商指定银行账户。



报价清单


报价单位（盖章）：
	序号
	项目
	计费单位
	数量
	单价/元
	总价/元
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