梧州市中医医院门诊楼消防管改造项目市场调研公告
各（潜在）供应商：
为保障医院消防给水系统运行稳定可靠，我院拟实施门诊楼消防管改造项目，现开展市场调研，欢迎符合资格条件的供应商报名参与。
一、调研项目名称及内容
（一）项目名称
梧州市中医医院门诊楼消防管改造项目
（二）项目内容
本项目为门诊楼既有消防管道改造施工，主要实施范围包括：DN100及DN65热镀锌消防管道安装、一楼废弃消防管口封堵及墙体恢复、三楼消火栓支管加装三通及开孔修复、消防主进水管道接驳、施工区域墙面与天花装修恢复、建筑垃圾清理外运等。具体工程量及技术要求详见附件2《梧州市中医医院门诊楼消防管改造工程量清单》。
二、资格条件
1. 境内依法注册的独立法人或其他组织，持有有效的营业执照，具备相应的工程施工及服务能力；
2. 具备施工需求的相关资质；
3. 信誉良好，近3年在经营活动中无重大违法违规记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
4. 本项目不接受联合体报名，中选后不得转包、违法分包。
三、需提交的材料（加盖单位公章，纸质版1份 + PDF格式电子扫描件1份）
1. 市场调研报名表（详见附件1）；
2. 资质证明材料：营业执照副本、相关资质证书文件复印件；
3. 报价文件：按附件2工程量清单格式填报的完整报价单，报价须包含人工费、主材费、辅材费、施工机械费、管理费、利润、税金、成品保护费、安全文明施工费、垃圾清运费及验收配合费等全部相关费用；
4. 施工服务方案：含简要施工组织方案、工期承诺、质量保证措施、售后服务及维保承诺等内容。
四、资料递交要求
1. 递交时间：2026年8月27日—2026年8月31日（工作日 8:00-12:00、15:00-18:00）；
2. 递交地点：梧州市中医医院保卫科（长洲区新兴二路142号社区楼3楼总务3办公室）；
3. 递交方式：可现场递交或快递寄送（外封袋须标注项目名称，运费自理），所有提交材料不予退还。
五、联系方式
联系人：宋工 联系电话：0774-2280136 地址：梧州市长洲区新兴二路142号
六、郑重提示
本次市场调研仅为项目采购前期的需求摸底与价格参考，非正式采购文件，最终采购方式、采购范围及实施要求以正式采购公告为准；供应商所提交的全部材料须真实有效，若查实存在虚假信息，将列入我院供应商黑名单，取消后续所有项目参与资格。
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附件1：梧州市中医医院门诊楼消防管改造项目市场调研报名表
	项目名称
	梧州市中医医院门诊楼消防管改造项目

	报名单位全称（盖章）
	

	统一社会信用代码
	

	消防设施工程专业承包资质等级
	

	资质证书编号
	

	项目负责人姓名
	

	单位联系人
	

	联系电话/手机
	

	电子邮箱
	

	单位注册地址
	


报名声明： 本单位自愿参与本次市场调研，所提交的全部材料真实、合法、有效，不存在虚假陈述或隐瞒事项。若有不实，本单位愿承担全部责任，并接受贵院相关处理。
法定代表人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日


附件2：梧州市中医医院门诊楼消防管改造项目报价单
报价单位（盖章）： 报价日期： 年 月 日
	序号
	项目名称
	项目特征说明
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	DN100消防钢管安装
	热镀锌焊接钢管，沟槽式卡箍连接，工作压力≥1.6MPa；含管件、支吊架制作安装、水压试验、水冲洗、防腐及流向标识
	m
	68
	
	
	含人工、主材、辅材及机械费

	2
	DN65消防钢管安装
	热镀锌焊接钢管，丝扣连接，工作压力≥1.6MPa；含管件、支吊架制作安装、水压试验、水冲洗、防腐及流向标识
	m
	132
	
	
	含人工、主材、辅材及机械费

	3
	一楼消防管口封堵及墙体恢复
	含人工拆除外层装饰板、凿除墙体、防火封堵、水泥砂浆抹灰及饰面恢复
	个
	8
	
	
	含人工、全部材料

	4
	三楼消火栓加三通及墙体修复
	含DN65热镀锌三通安装、墙体开孔、管道接驳、防火封堵、开孔处抹灰及饰面恢复
	个
	8
	
	
	含人工、管件及辅材

	5
	消防主管进水管接驳
	DN100主管沟槽式接驳；含管道泄压排水、原有管道切割、卡箍安装、水压试验检漏
	项
	1
	
	
	含人工及辅材

	6
	墙面修补
	基层凿毛清理、水泥砂浆找平、刮腻子、打磨、同色乳胶漆恢复，与原饰面观感一致
	处
	16
	
	
	含人工、辅材

	7
	天花拆装修补
	施工区域吊顶板块拆除、编号码放、施工后恢复安装、破损件更换、龙骨检查加固
	项
	1
	
	
	含人工及辅材

	8
	垃圾清理及外运
	建筑垃圾收集装袋、场内搬运、外运至合规消纳场、施工区域日常清洁
	项
	1
	
	
	含人工、装卸、运输及消纳费

	—
	合计
	—
	—
	—
	—
	
	大写：人民币 元整




报价说明
1. 本报价采用全费用综合单价计价，包含完成对应项目所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、成品保护、安全文明施工、验收配合等全部费用，采购人不再另行支付其他费用；
2. 表中工程量为暂估量，最终结算以现场实际完成并验收合格的工程量为准；
3. 报价单须加盖报价单位公章，并有法定代表人或授权委托人签字确认方为有效。

