双气囊小肠镜 需求参数

1、观察方向：≥0°(直视)

2、视野角度：≥140°

3、观察景深：至少涵盖2～100mm

4、头端部外径：Ф≤9.4mm

5、插入部最大外径：Ф≤9.4mm

6、有效长度：≥2000mm

7、全长：≥2300mm

8、弯曲角度：上：≥180°、下：≥180°、左：≥160°、右：≥160°；

9、钳道直径：Ф≥3.2mm

10、兼容高频治疗设备：可兼容高频电刀治疗设备

11、图像传感器：超级CCD图像传感器生产超高清图像

12、气囊控制方式：双气囊控制进境退镜。

13、特殊光技术：具备电子分光技术FICE，便于早癌诊断。

14、无缝兼容医院现有富士主机（VP-7000），，确保即插即用，图像正常显示。

15、图形处理器支持DICOM功能，可直接连接医院网络系统。