## 报价单
梧州市中医医院社区楼八楼中医规培结业实践技能考核基地电梯前室区域修缮改造工程工程量清单报价单
报价单位（盖章）： 报价日期： 年 月 日
序号 | 项目名称 | 主要工作内容及技术要求 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 拆除原天花铝扣板 | 拆除原有600×600铝扣板吊顶（含配套龙骨），清理归集废料，不损伤相邻设施及线路 | ㎡ | 45.49 | 人工拆除
2 | 墙面龙骨架9厘难燃板底板找平 | 国标龙骨安装+9mm难燃夹板打底找平，安装牢固、表面平整 | ㎡ | 38.2 | 龙骨、板条、9厘难燃夹板
3 | 墙面贴洁净板 | 6mm洁净板粘贴安装，接缝均匀、表面平整、无空鼓 | ㎡ | 38.2 | 6厘洁净板、人工材料
4 | 地面贴地胶板 | 2.0mm厚PVC地胶板铺贴，平整无空鼓、收口顺直 | ㎡ | 51.49 | 2.0厚PVC地胶板、人工材料
5 | 电箱、消防箱活动门 | 定制活动门制作安装，含五金配件，开合顺畅 | 个 | 2 | 人工材料、含五金配件
6 | 电房门外装饰门 | 原电房门为防火门，在防火门外侧增加装饰层（装饰门），含五金配件，开合顺畅 | 樘 | 1 | 人工材料、含五金配件
7 | 装饰墙板边收口线 | 收口线安装，顺直美观、固定牢固 | m | 48 | 人工材料
8 | 600×600平板灯盘 | 48W平板LED灯盘更换安装，接线规范、通电调试正常 | 盘 | 2 | 48W平板LED灯盘
9 | 安装600×600铝扣天花 | 600×600铝扣板天花安装（含配套龙骨、边角线），表面平整；铝扣板款式图案与8楼其他区域天花风格保持一致，具体图案经医院确认后实施 | ㎡ | 45.49 | 600×600铝扣板天花
报价合计
注：1.报价须包含人工费、主材费、辅材费、施工机械费、管理费、利润、税金、成品保护费、安全文明施工费、垃圾清运费等全部相关费用；2.表内工程量为现场测量数据（手工测量。具体以现场为准）。